SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Monitor do pomiarów hemodynamicznych z wyposażeniem 1 szt.
Nazwa …………………………………………………….. / podać
Model ……………………………………………………… / podać
Producent ………………………………………………… / podać
Nazwa, adres, telefon, e-mail / autoryzowanych punktów serwisowych / na terenie Polski
L.p.	Parametr techniczno-funkcjonalny

1	System powinien umożliwić wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów i procedur pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną
2	Monitor hemodynamiczny powinien współpracować z dowolnym przetwornikiem ciśnienia inwazyjnego
3	Monitor powinien współpracować z dotychczas dostępnymi monitorami przyłóżkowymi
4	Pomiar hemodynamiczny powinien być możliwy w oparciu o standardowo stosowany dostęp dotętniczy i dożylny
5	Monitor niekalibrowany z możliwością kalibracji
6	Monitor powinien zapewnić możliwość takich parametrów jak: / Ø Rzut serca (CO) i (CI) / Ø Objętość minutowa serca (SV) i (SVI) / Ø Układowy opór naczyniowy(SVR) i (SVRI) / Ø Ciśnienie :średnie ciśnienie tętnicze(MAP) , skurczowe (SYS) rozkurczowe(DIA) / Ø Częstość akcji serca (HR) / Ø Zmienność akcji serca (HRV) / Ø Zmienność objętości wyrzutowej (SVV)
7	Monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym; w cyklu skurcz- skurcz, bez uśredniania wartości i z możliwością uśredniania
8	Monitorowanie parametrów w postaci graficznej (trendy) i cyfrowej (tabelarycznej)
9	Możliwość ustawienia znacznika wartości wyjściowych lub docelowych monitorowanych parametrów
10	Jednoczesne wyświetlanie cyfrowych i graficznych parametrów na ekranie monitora
11	Długoczasowa rejestracja monitorowanych parametrów w celu ich późniejszej analizy (minimum 6 miesiecy)
11	Możliwość przeglądania zarejestrowanych parametrów w postaci graficznej lub cyfrowej
12	Możliwość przesyłania monitorowanych parametrów do zewnętrznego szpitalnego systemu informatycznego USB, RS232C, Ethernet
13	Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów do instalacji na komputerach z systemem MS Windows
14	Ekran monitora: dotykowy , kolorowy LCD, minimum 12”
15	Łatwa i szybka instalacja monitora
16	Polskie menu i polska instrukcja obsługi
17	Karty chipowe mikroprocesorowe ( zgodne z ISO 7816-1) identyfikacji pacjenta do zapisu danych demograficznych
18	Uchwyt do statywu pionowego oraz szyny ściennej
19	Procedura pomiaru rzutu serca wykonywana przy pomocy oferowanego aparatu do monitorowania parametrów hemodynamicznych jest rozliczna przez NFZ wg aktualnej skali TISS 28
20	Gwarancja min. 24 miesiące
21	Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce (załączyć dokument potwierdzający
22	Wpis do rejestru wyrobów medycznych
23	Deklaracja CE
24	Instrukcja obsługi w języku polskim

...................................... , dnia …..............................

……….....................................................................
     Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
        do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
        do występowania w jego imieniu